О подготовке жилищного фонда, 
объектов жилищно-коммунального

08.02.2022

12

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЛАТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

хозяйства и социальной сферы

к работе в осенне-зимний период

2022-2023 годов

- В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг., а также для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов, в соответствии с Уставом Платошинского сельского поселения администрация Платошинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.бУтвердить состав комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Платошинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению 1.

- 2.бУтвердить программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории Платошинского сельского поселения согласно приложению 2.

- 3. Утвердить план-график подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению 3.

- 4. Утвердить план-график подготовки муниципальных зданий - администрации сельского поселения, учреждений культуры и спорта, котельных, тепловых сетей, находящихся на территории Платошинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложениям 4, 5, 6.

- 5.  Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории сельского поселения согласно приложению 7.

- 6.  Утвердить объем финансирования работ при подготовке сельского поселения к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению 8.

- 7. Муниципальному учреждению Платошинский центр досуга «Гармония»:

7.1. ежемесячно до 20 числа мая, июня, июля, августа, сентября, октября 2022 года представлять в МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района форму № 1 ЖКХ (зима) срочная согласно приложению 9;

7.2. ежемесячно до 20 числа августа и сентября 2022 года представлять в МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района информацию о ходе выполнения планов мероприятий текущего и капитального ремонта согласно приложению 7;

7.3. в срок до 20 августа 2022 года предоставить в МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района паспорта готовности зданий, жилых домов согласно приложению 10.

- 7.4. в срок до 20 августа 2022 года предоставить в МКУ Управление благоустройством Пермского муниципального района акты проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению 11, акты готовности системы теплопотребления объекта к отопительному периоду 2021-2022 годов согласно приложению 12, акты обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов к отопительному периоду 2021-2022 годов согласно приложению 13, паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению 14.

8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном средстве массовой информации «Бюллетень правовых актов Платошинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Платошинского сельского поселения www.platoshino59.ru.

- 9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения – глава

администрации Платошинского

сельского поселения                                                                                     Ю.В. Левин

Приложение 1  
                                                                                                      УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                                                                        -                                                                                                     постановлением 
                                                                                                      администрации  
                                                                                                      Платошинского                                                                                                 -                                                                                                     сельского поселения     
                                                                                                      от 08.02.2022 № 12

СОСТАВ

комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы Платошинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период

2022-2023 годов

Председатель:      Левин Ю.В., глава сельского поселения – глава            ------------

администрации Платошинского сельского поселения.

Заместитель
председателя:       Лапшина Г.В., заместитель директора МУ Платошинский центр

досуга «Гармония» по распоряжению имуществом

(по согласованию).

Секретарь:            Шайдер Л.В., заместитель директора МУ Платошинский

центр досуга «Гармония» по общим вопросам

(по согласованию).

Члены комиссии: – Бурдин В.Д., председатель ТСЖ «Владимирова - 26»                                         -                                (по согласованию);

– Зайнетдинова Ю.А., заведующий МБДОУ «Платошинский                      сад    -                       детский сад «Солнышко» (по согласованию);

– Козлов Л.В., начальник котельной ООО «Стройтехсервис»

(по согласованию);

– Мелехина Д.Р., председатель ТСЖ «Владимирова - 28»

(по согласованию);

– Некрасова Л.И., и.о. директора МАОУ «Платошинская

средняя школа»-(по согласованию);

– Петров О.Н., начальник ЖКХ ООО «Стройтехсервис»                   -                                 (по согласованию);

– Плеханов А.В., директор муниципального учреждения           ----                                Платошинский центр досуга «Гармония» (по согласованию);

– Смирнов В.В., председатель ЖК «Уют» (по согласованию);

– Сычева Е.В., заведующий Платошинской сельской врачебной                              -                                 амбулаторией  (по согласованию);

– Юмин В.А., председатель ТСЖ «Владимирова - 22»                      -                                (по согласованию);

– инженерно-технический работник газовой службы по

внутриквартирному газовому оборудованию Пермского

районного филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» --                                 (по согласованию);

– представитель Инспекции государственного жилищного

надзора Пермского края (по согласованию).

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 08.02.2022 № 12

ПРОГРАММА

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

на территории Платошинского сельского поселения

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, в т.ч.: - ООО «Стройтехсервис» | 3 | 15.08.2022-01.09.2023 | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 |
| 2 | Бюджетные организации, в т.ч.: - учреждения образования - учреждения здравоохранения - учреждения культуры -учреждения спорта - учреждения управления | 5 2 1 1 1 1 | 01.08.2022-20.08.2023 |  |
| 3 | Объекты жилищного фонда, в т.ч.: - ООО «Стройтехсервис» - ЖК «Уют» - ТСЖ «Владимирова - 28» - ТСЖ «Владимирова - 22» - ТСЖ «Владимирова - 26» - Владимирова, д. 3 | 29 22 3 1 1 1 1 | 15.08.2022-01.09.2023 |  |

Приложение 3  
                                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                                                               -                                                                                                  постановлением 
                                                                                                   администрации  
                                                                                                   Платошинского                                                                                                 -                                                                                                  сельского поселения     
                                                                                                   от 08.02.2022 № 12

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

жилищного фонда, находящегося на территории

Платошинского сельского поселения

| № | Жилищный фонд | Жилых домов |  | Общая площадь, м² | Кол-во прожив-х человек | График готовности домов по состоянию на (нарастающим итогом): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | из них с ц.о. |  |  | 20.06. 2022 | 20.07. 2022 | 20.08. 2022 | 01.09. 2022 |
| I | Муниципальный | 24 | 23 | 15557 |  | - | - | - | 23 |
|  | Управляющая компания | 22 | 22 | 15367,7 |  | - | - | - | 22 |
|  | ИП | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления | 2 | 1 | 189,3 |  | - | - | - | 1 |
|  | ИТОГО: | 24 | 23 | 15557 |  | - | - | - | 23 |
| II | Ведомственный | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Управляющая компания | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИП | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Дома, выбравшие непосредственный способ управления | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III | Частный: ТСЖ, ЖСК | 6 | 6 | 18294,9 |  | - | - | - | 6 |
|  | ТСЖ | 3 | 3 | 9388,7 |  | - | - | - | 3 |
|  | ЖСК | 3 | 3 | 8906,2 |  | - | - | - | 3 |
|  | ИТОГО: | 6 | 6 | 18294,9 |  | - | - | - | 6 |
|  | ВСЕГО: | 30 | 29 | 33851,9 |  | - | - | - | 29 |

Приложение 4  
                                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                                                               -                                                                                                  постановлением 
                                                                                                   администрации  
                                                                                                   Платошинского                                                                                                 -                                                                                                  сельского поселения     
                                                                                                   от 08.02.2022 № 12

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

объектов социальной сферы, находящихся на территории

Платошинского сельского поселения

| № | Здания учреждений соцкультбыта | Зданий, шт. |  |  | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Из них с ц.о. | Общая площадь, м² | 20.06. 2022 | 20.07. 2022 | 20.08. 2022 | 01.09. 2022 |
| 1 | Объекты социальной защиты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных | 2 | 2 | 5719,1 | - | - | 2 | - |
|  | МБДОУ «Платошинский детский сад «Солнышко» | 1 | 1 | 2975 | - | - | 1 | - |
|  | МАОУ «Платошинская средняя школа» | 1 | 1 | 2744,1 | - | - | 1 | - |
| 3 | Объекты культуры и искусства | 1 | 1 | 430,3 | - | - | - | 1 |
|  | МУ Платошинский центр досуга «Гармония» (Дом культуры) | 1 | 1 | 430,3 | - | - | - | 1 |
| 4 | Объекты здравоохранения | 1 | 1 | 393,8 | - | - | - | 1 |
|  | Платошинская сельская врачебная амбулатория | 1 | 1 | 393,8 | - | - | - | 1 |
| 5 | Объекты физкультуры и спорта | 1 | 1 | 541,9 | - | - | - | 1 |
|  | МУ Платошинский центр досуга «Гармония» (Дом спорта) | 1 | 1 | 541,9 | - | - | - | 1 |
|  | ИТОГО: | 5 | 5 | 7085,1 | - | - | 2 | 3 |
|  | ВСЕГО: | 5 | 5 | 7085,1 | - | - | 2 | 3 |

Приложение 5  
                                                                                                   УТВЕРЖДЕН                                                                                                               -                                                                                                  постановлением 
                                                                                                   администрации  
                                                                                                   Платошинского                                                                                                 -                                                                                                  сельского поселения     
                                                                                                   от 08.02.2022 № 12

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

котельных, находящихся на территории

Платошинского сельского поселения

Газовая котельная, расположенная по адресу: Пермский край, Пермский район, Платошинское с/п, с. Платошино, принадлежащая на праве собственности ООО «Стройтехсервис».

| № п/п | Наименование оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива: газ | 20.08.2022 |
| 2 | Вид резервного топлива: отсутствует | - |
| 3 | Котлы | 20.08.2022 |
| 4 | Оборудование (газовое, электрическое) | 20.08.2022 |
| 5 | КИП | 01.09.2022 |
| 6 | Автоматика | 01.09.2022 |
| 7 | Запасы топлива (окончательный срок формирования 100 % запаса) | 01.09.2022 |
| 8 | Готовность котельной | 10.09.2022 |

Приложение 6  
                                                                                                          УТВЕРЖДЕН                                                                                                               -                                                                                                         постановлением 
                                                                                                          администрации  
                                                                                                          Платошинского                                                                                                 -                                                                                                         сельского поселения     
                                                                                                          от 08.02.2022 № 12

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

тепловых сетей, находящихся на территории

Платошинского сельского поселения

| № п/п | Тепловые сети | Кол-во, км | По состоянию на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20.06.2022 | 20.07.2022 | 20.08.2022 | 10.09.2022 |
| 1 | Муниципальные, в т.ч. ветхие | 5,17 | - | - | - | 5,17 |
| 2 | Ведомственные, в т.ч. ветхие | - | - | - | - | - |
| 3 | Частные, в т.ч. ветхие | - | - | - | - | - |
| 4 | Бесхозяйные, в т.ч. ветхие | - | - | - | - | - |
| 5 | Итого сетей | 5,17 | - | - | - | 5,17 |
| 6 | Итого ветхих сетей | - | - | - | - | - |

Приложение 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 08.02.2022 № 12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов

на территории Платошинского сельского поселения

| № п/п | Наименование работ, перечень объектов | Объем, ед. | Сети, км | Тек. ремонт, тыс. руб. | Кап. ремонт, тыс. руб. | Срок испол- нения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловая сеть: проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, гидравлические испытания трубопроводов | - | 5,2 | По факту выполненных работ | - | 01.06.2022-31.08.2022 | ООО «Стройтехсервис» (начальник котельной Козлов Л.В.) |
| 2 | Газовая котельная: Ревизия котлов, ревизия дымовой трубы, ревизия сетевых насосов, гидравлическое испытание котлов, ревизия запорной арматуры, ревизия ГРУ | 1 шт. | - | По факту выполненных работ | - | 01.06.2022-31.08.2022 | ООО «Стройтехсервис» (начальник котельной Козлов Л.В.) |
| 3 | Устранение провисания трубопроводов, с ремонтом опор (тепловая сеть в районе реки Платошинка) | 1 шт. | 0,03 | - | По факту выполненных работ | 31.08.2021 | ООО «Стройтехсервис» (начальник котельной Козлов Л.В.) |
| 4 | Подготовка к отопительному периоду, МКД находящихся в управлении (ревизия запорной арматуры, ревизия трубопроводов, ревизия теплосчетчиков, гидравлические испытания системы теплоснабжения) | 22 МКД | - | По факту выполненных работ | - | 01.09.2021 | ООО «Стройтехсервис» (начальник ЖКХ Петров О.Н.) |
| 5 | Замена лежанки системы отопления с заменой отсекающей запорной арматурой на стояках | 1 шт. | - | - | 900,0 | 01.09.2021 | ТСЖ «Владимирова -22» (председатель Юмин В.А.) |
| 6 | Утепление подвала | 1 МКД | - | - | 150,0 | 01.09.2021 | ТСЖ «Владимирова -26» (председатель Бурдин В.Д.) |
| 7 | Частичный ремонт межпанельных швов. Замена бойлера | 1 МКД | - | - | 300,0 | 01.09.2021 | ТСЖ «Владимирова -28» (председатель Мелехина Д.Р.) |

Приложение 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Платошинского

сельского поселения

от 08.02.2022 № 12

ОБЪЕМ

финансирования работ, при подготовке муниципального образования 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| Муниципальное образование | Объем финансирования предусмотренный на 2022 год, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Бюджет Пермского края | Бюджет сельского поселения | Собственные средства предприятий ЖКХ |
| Объемы финансирования работ, предназначенные на подготовку муниципального образования к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов. | По факту выполненных работ | 0 | 0 | По факту выполненных работ |
| Объемы финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту, реконструкции, вводу в эксплуатацию завершенных строительством объектов инженерной коммунальной инфраструктуры в 2022 году. | 1350,0 | 0 | 0 | 1350,0 |

Приложение 9  
                                                                                                   к постановлению                                                                                                             -                                                                                                  администрации 
                                                                                                   Платошинского  
                                                                                                   сельского поселения                                                                                                 -                                                                                                  от 08.02.2022 № 12

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о подготовке ЖКХ поселений, независимо от форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (№ 1-ЖКХ/зима/срочная ежемесячная) до 20 числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по Пермскому району на _________ 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель | № строки | Единицы измерения | Код по ОКЕИ | ВСЕГО | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях на отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд муниципального образования | 01 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
| в том числе | 02 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| -муниципальный | 03 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| -ведомственный | 05 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| -частный (кроме индивидуального), ТСЖ | 07 | тыс.ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных организаций | 14 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 20 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы по всем видам собственности | 21 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 26 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 28 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхих сетей водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 36 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 38 | тыс.м3 в сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 40 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 42 | км. | 008 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхих электрических сетей, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 48 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, по всем видам собственности | 49 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Улично - дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс.м2 | 058 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс.м2 | 059 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений, по всем видам собственности | 53 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, по всем видам собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, по всем видам собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газопроводы | 59 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: - уголь | 60 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| -другое твердое топливо | 61 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | тонн | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс.м3 | 114 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - термальные | 68 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки | 69 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки | 74 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| ЖКХ к зиме, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально - технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к СЗП | 79 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР | 80 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - в том числе: уголь | 81 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - газ | 83 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия _________________________

Приложение 10  
                                                                                                   к постановлению                                                                                                             -                                                                                                  администрации 
                                                                                                   Платошинского  
                                                                                                   сельского поселения                                                                                                 -                                                                                                  от 08.02.2022 № 12

ПАСПОРТ

готовности жилого дома / здания к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов

«_____»___________________202_г.

Адрес: _____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Принадлежность объекта _____________________________________________________________________________________

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки _______________________________________________________________________________________________

2. Характеристика:

износ в %_______________этажность_______________подъездов___________ квартир

наличие подвалов, цокольных этажей, м² общей площади ______________________________________________________

общая площадь здания , м²_________________________

3. Характеристика инженерного оборудования, их количество_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

4. Источники:

теплоснабжения___________________________________________________________________________________________

газоснабжения ____________________________________________________________________________________________

твердого и жидкого топлива_________________________________________________________________________________

энергоснабжения __________________________________________________________________________________________

вентиляция _______________________________________________________________________________________________

системы автоматической пожарной защиты и дымоудаления _____________________________________________________

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

| N | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- 3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

| № | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | утепление перекрытий |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска |  |  |  |
|  | герметизация швов |  |  |  |
|  | ремонт водосточных труб |  |  |  |
|  | утепление оконных проемов |  |  |  |
|  | утепление дверных проемов |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 5 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  |  |  |
|  | отмосток |  |  |  |
|  | приямков |  |  |  |
| 6 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | центрального отопления: |  |  |  |
|  | радиаторов |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.2 | индивидуальных котлов отопления: |  |  |  |
|  | на газе |  |  |  |
|  | на твердом топливе |  |  |  |
| 6.3 | тепловых пунктов |  |  |  |
| 6.4 | элеваторных узлов |  |  |  |
| 6.5 | горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | трубопроводов |  |  |  |
|  | запорной арматуры |  |  |  |
|  | промывка и опрессовка |  |  |  |
| 6.6 | водопровода: |  |  |  |
|  | ремонт и замена арматуры |  |  |  |
|  | ремонт и изоляция труб |  |  |  |
| 6.7 | канализации: |  |  |  |
|  | ремонт трубопроводов |  |  |  |
|  | ремонт колодцев |  |  |  |
|  | промывка систем |  |  |  |
| 6.8 | электрооборудования: |  |  |  |
|  | ремонт световой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт силовой электропроводки |  |  |  |
|  | ремонт вводных устройств |  |  |  |
|  | ремонт электрощитовых |  |  |  |
|  | ремонт электродвигателей |  |  |  |
| 7 | Другие работы |  |  |  |

- 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ

Комиссия в составе:

председателя комиссии:

_______________________________________________________________________________________,

членов комиссии:

________________________________________________________________________________________

представителей общественности и (или) собственников помещений в здании:

______________________________________________________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен /не подготовлен.

(нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии: ________________________/___________________________

(подпись)                  (Ф.И.О.)

члены комиссии: ____________________________/_______________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

____________________________/______________________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

____________________________/______________________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

представители общественности и (или) собственники помещений в здании:

____________________________/______________________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

разрешают эксплуатацию объекта в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

"___" ___________________ 202__ г.

Приложение 11  
                                                                                            к постановлению                                                                                                             -                                                                                        администрации 
                                                                                          Платошинского  
                                                                                                   сельского поселения                                                                                                 -                                                                                               от 08.02.2022 № 12

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов

__________________________                                       «__» _________ 20__ г.
            (место составления акта)                                                                  	                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная администрацией ______________________________                             (полное наименование муниципального образования)

поселения ____________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от "__" __________ 20__ г., утвержденной
______________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1.____________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________;
….

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: __________________________________________________________.
                                                            (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

______________________________________________________________________
                       (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

______________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__»_____________20__г.________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 12  
                                                                                             к постановлению                                                                                                             -                                                                                         администрации 
                                                                                           Платошинского  
                                                                                                   сельского поселения                                                                                                 -                                                                                               от 08.02.2022 № 12

АКТ

готовности системы теплопотребления объекта к отопительному

периоду 2022-2023 годов

«____»_____________20___ г.

(дата составления акта)

Уполномоченное лицо теплоснабжающей организации:

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии представителя потребителя тепловой энергии (лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки) ______________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

приказ № ___ от «____» __________ 20__ г., удостоверение проверки знаний ПТЭТЭ, ПТБ и инструкций № __ от «___» __________ 20___ г., выдано ______________________________________________________________________,

(наименование организации, выдавшей удостоверение)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка и осмотр теплопотребляющей энергоустановки потребителя тепловой энергии (тепловых сетей, оборудования, технической документации и так далее), расположенного по адресу:________________________________________________________________.

(адрес объекта проверки)

на предмет выполнения требований по подготовке к работе в осенне-зимний период, установленных ПТЭТЭ (утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115) и Правилами оценки готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103):

I. Проверка выполнения установленных требований путем участия представителя теплоснабжающей организации в приемке

| № | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнено/ не выполнено | дата выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывки системы отопления |  |  |  |
| 2. Гидравлических испытаний на прочность и плотность |  |  |  |  |
| 2.1 | Системы отопления |  |  |  |
| 2.2 | Трубопроводов тепловых сетей Потребителя |  |  |  |
| 2.3 | Теплового ввода |  |  |  |
| 2.4 | Узла управления |  |  |  |
| 2.5 | Водоподогревателя отопления |  |  |  |
| 2.6 | Водоподогревателя ГВС |  |  |  |
| 2.7 | Системы вентиляции (калориферных установок) |  |  |  |
| 3 | Установки/ревизии сужающих устройств |  |  |  |

- II. Визуальный осмотр выполнения установленных требований

| N | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наличие/отсутствие | Исправное/неисправное |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Приборов учета: |  |  |  |
| 4.1 | Тепловой энергии |  |  |  |
| 4.2 | Отопления |  |  |  |
| 4.3 | ГВС |  |  |  |
| 5 | Наличия и состояния запорно-регулирующей арматуры на систему отопления здания |  |  |  |
| 6 | Наличия и состояния запорной арматуры и фланцевых соединений системы вентиляции |  |  |  |
| 7 | Состояния тепловой изоляции ИТП |  |  |  |
| 8 | Отсутствия перемычек между подающим и обратным трубопроводами |  |  |  |
| 9 | Отсутствия прямых соединений трубопроводов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 10. Устройств защиты системы теплоснабжения (в соответствии с проектом): |  |  |  |  |
| 10.1 | Автоматического регулятора температуры отопления |  |  |  |
| 10.2 | Автоматического регулятора температуры ГВС |  |  |  |
| 10.3 | Автоматического регулятора расхода теплоносителя для калориферной установки |  |  |  |
| 10.4 | Предохранительных клапанов (регуляторов) давления теплоносителя 1 контур |  |  |  |
| 11. Контрольно-измерительных приборов в контрольных точках: |  |  |  |  |
| 11.1 | Манометров (поверенных): |  |  |  |
| 11.2 | Термометров (поверенных): |  |  |  |
| 12. Технической документации |  |  |  |  |
| 12.1 | Проектной документации |  |  |  |
| 12.2 | Паспорта (исполнительной документации) ИТП |  |  |  |
| 12.3 | Принципиальной схемы ИТП |  |  |  |
| 12.4 | Типовой инструкции для обслуживающего персонала ИТП |  |  |  |
| 12.5 | Программы действий обслуживающего персонала по предупреждению размораживания трубопроводов и систем отопления здания при аварийных отключениях теплоснабжения в условиях отрицательных температур наружного воздуха |  |  |  |
| 13 | Соответствия ИТП и системы отопления проекту |  |  |  |
| 14 | Наличия освещения в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) |  |  |  |
| 15 | Наличия запоров помещения ИТП |  |  |  |

16. Наличия неурегулированной задолженности _____________________________

(имеется/не имеется)

Заключение:

Потребителем ____________________________________________ установленные

(наименование организации)

требования по технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта по адресу: ___________________________________________________

(адрес объекта проверки)

к отопительному периоду 2022-2023 годов _______________________________

(выполнены/не выполнены)

Представитель теплоснабжающей организации____________________________

(полное наименование и ИНН организации)

Представитель потребителя тепловой энергии_____________________________

(полное наименование и ИНН организации)

Приложение 13  
                                                                                                   к постановлению                                                                                                               -                                                                                                  администрации 
                                                                                                   Платошинского  
                                                                                                   сельского поселения                                                                                                 -                                                                                                  от 08.02.2022 № 12

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов к отопительному периоду 2022-2023 годов

«__»________________20__ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся___________________________________________,

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме или объекте (здании) по адресу: ________________________________________________________________

с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания

Результаты обследования:

| № |  | Материалы, из которых построены дымохо ды и вент. каналы | Сечение дымыхо-дов и вентканалов, см. *см | № квартир, присоединенных к дымоходам и вентка-налам | Герметичность дымоходов и вентка-налов | Состоя- ние дымохо дов и вентка налов (очистка от сажи и мусора) | Нали-чие тяги в дымохо-дах и вентканала | Состав оголовков дымовых труб | Заключение о пригодности дымоходов и вентканалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Необособленные дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дымоходы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расстояние до ближай шего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентканалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обособленные каналы |  |  |  |  |  |  |  |  |

При задымлении дымоходов дым проник в квартиру (помещения) №_________.

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания в квартирах (помещениях) №______________________________________________________.

(пригодны, непригодны)

Вентиляционные каналы в квартирах №_________________________________.

(пригодны, непригодны)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект (здание)_______________________________________________/_____________/

(полное наименование и ИНН организации)                                     (Ф.И.О., подпись, печать)

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, выполнившей обследование дымоходов и вентиляционных каналов

__________________________________________/______________/

(полное наименование и ИНН организации)            	 (Ф.И.О., подпись, печать)

Приложение 14  
                                                                                                   к постановлению                                                                                                               -                                                                                                  администрации 
                                                                                                   Платошинского  
                                                                                                   сельского поселения                                                                                                 -                                                                                                  от 08.02.2022 № 12

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов

Выдан________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________;

2. ___________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от______________ № ____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)